## GDW1400A
GDW1400A单相电参数测量仪维修手册
序号 | 型号 | 故障原因 | 解决方案
1 | GDW1400A | 显示乱码，精度差 | 更换16V8D一块，重写程序，校准精度
2 | GDW1400A | 乱码 | 更换8279一块，校准精度
3 | GDW1400A | 显示乱码 | 更换4700-25V、1000-35V三只，单相面框一个，校准精度
4 | GDW1400A | 显示数据乱，数码管缺笔 | 更换62256一块，四合一数码管一只，校准精度
5 | GDW1400A | 不能通讯 | 更换232芯片一块，或更换521-2光耦两只，校准精度
6 | GDW1400A | 精度差、面框坏 | 更换面框一个、精度调节
7 | GDW1400A | 乱码 | 更换16V8D一块，重新烧写程序，校准精度
8 | GDW1400A | 显示乱码，面框坏 | 更换16V8D芯片，面框一个，重写程序，校准精度
9 | GDW1400A | 不能开机 | 更换电源插座，校准
10 | GDW1400A | 电压放大倍数不对 | 更换1M电阻，校准
11 | GDW1400A | 25V4700UF电解电容击穿 | 更换25V4700UF电解电容，校准
12 | GDW1400A | PF/HZ键失灵 | 更换微动开关，校准
13 | GDW1400A | 接线柱烧坏 | 加短接线1根，黑色接线柱两个，校准精度
14 | GDW1400A | 显示缺码 | 更换74145两块，校准精度
杭州格量测控技术有限公司（杭州威格智能仪器研究所）