## GDW401A
GDW401A变压器测量仪维修手册
序号 | 型号 | 故障原因 | 解决方案
1 | GDW401A | 数据显示乱 | 重新校准参数
2 | GDW401A | 初，次级参数显示不正常 | 更换LF398两只，LF412两只，校准精度
3 | GDW401A | 客户反映电压不稳定，次级精度差，显示不正常，次级三、四、五组首个数码管不亮，次级第四组指示灯常亮 | 重焊9012三极管，更换3号红色指示灯，更换仪器采样速率，校准精度
4 | GDW401A | 黑屏 | 更换5V三端稳压管一个，校准精度
5 | GDW401A | 通讯不正常，指示灯常亮 | 更换232板一块，红色指示灯一只，校准精度
6 | GDW401A | 测试时，次级无电压显示 | 更改电路，重新校准
7 | GDW401A | 次级四、五组无显示 | 接插件没有接好，校准精度
8 | GDW401A | 显示不正常，精度差 | 更换三极管9012一只，校准精度
9 | GDW401A | 次级三、四组显示不正常 | 更换5460贴片一片，0601光偶两只，校准精度
10 | GDW401A | 初级无参数显示，次级3、4组无参数显示 | 更换281-1光耦一只，B0505-1W电源模块一个，校准精度
11 | GDW401A | 显示异常面贴破损 面框损坏 | 更换LP2136FBD64一片 更换AL24C256一个.更换面贴和面框各一个
12 | GDW401A | 死机现象 | 更换510电阻电压校准精度
13 | GDW401A | 显示异常精度差 | 更换25V1000UF电解电容一个 校准精度
14 | GDW401A | 空载电流偏大 | 更换25V2200UF电解电容一个人校准精度
15 | GDW401A | 次级电压无显示 | 更换B0505-1W电压模块